# Ausschreibungstext

## Automatische Faltflügeltür

Dimensionen

Gesamtbreite		........... mm

Gesamthöhe		........... mm

Durchgangsbreite	........... mm (800 – 1400 mm)

Durchgangshöhe	........... mm

## TORMAX System TOP

System-Faltflügeltür mit elektromechanischer Antriebseinheit, eingebaut in selbsttragendem Aluminiumkämpfer. Öffnungsweiten von 800 – 1400 mm.

( _ )	Faltflügeltür mit elektromechanischer Antriebseinheit. Verschleissfreie Asynchronmotortechnik und Prozessorsteuerung Anschluss an 1 x 230 V/5O Hz, 1 x 120 V/6O Hz eingebaut in selbsttragendem Aluminiumkämpfer, H x T 120 x 250 mm, Antriebseinheit mit Umlenksystem und endlosem Keilriemen. Zugschnur für Öffnung bei Stromausfall.

Steuerung

Einstellbare Bewegungsparameter, Hinderniserkennung in beiden Bewegungsrichtungen. Automatische Öffnungserweiterung bei sich kreuzenden Personen in 
Betriebsart AUTO-RED.

Türflügel

Klemm- und quetschstellenfreie Aluminiumprofile (Fingerschutz) mit integrierten 
Dichtlippen. Türflügel auf wartungsfreien Kugellagern drehbar gelagert. Glasdicke 
8 – 16 mm, trockenverglast.

Farbe der sichtbaren Profile
( _ )	Alle Aluminiumteile einbrennlackiert
	nach RAL
( _ )	Alle Aluminiumteile farblos eloxiert

## Sensorik

Aktivierung

( _ )	Radar

( _ )	Aktiv-Infrarot

( _ )	Passiv-Infrarot

( _ )	Handschalter berührungslos

( _ )	Handschalter manuell

Sicherheitseinrichtung

( _ )	Dynamische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Statische Sicherheit (mit/ohne Testung)

( _ )	Kombimelder (Radar und 3D-Absicherungslichtvorhang AIR) mit Testung

## Zubehör

( _ )	Bedieneinheit mit Betriebsarten: AUS, AUTOMAT, AUTO-RED (Reduzierte Öffnungsweite), AUSGANG, OFFEN

( _ )	Notöffnungseinrichtung mit Gummischnur.

( _ )	Notöffnungseinrichtung mit Batteriemodul für Notstromversorgung, Betriebszeit bis zu 180 min.

( _ )	Elektromagnetische Verriegelung mit Zustandüberwachung, Handentriegelung innen und aussen.

( _ )	Not-Aus-Schalter, wahlweise AP oder UP, mit Glasabdeckung und Rahmen

( _ )	………..